Avv. Maria Acquaviva

N.Prot.Gen.0153053 del 20/12/2021

AVVISO  VOLONTARIO

per la trasparenza preventiva all’acquisto di ecografo wireless

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di questa ASP per 10 giorni naturali e consecutivi.

Per le necessità dell’UOS Cure Domiciliari si è in procinto di acquistare ecografi wireless per eseguire in sicurezza ecoguide nel corso di accessi venosi, posizionamento di dispositivi (tipo PICC, cateteri, etc.) dotati di differenti tipologie di trasduttori wireless che, oltre al vantaggio della estrema portabilità, li rende particolarmente utili nei posizionamenti bedside di accessi periferici di lunga durata e di accessi centrali.

Nel paziente COVID-19 diventano desiderabili – se non addirittura indispensabili - per la minimizzazione del rischio di contaminazione, grazie a trasduttori portatili connessi mediante tecnologia Wi-Fi con il display di uno smartphone o di un tablet (ovviamente entrambi keyboardless, cioè senza tastiera.

Ulteriori elementi costitutivi

- Dispositivo di visualizzazione dedicato e con certificazione medicale del peso inferiore ai 170g;

- Archivio interno di immagini di immagini statiche, dati paziente e possibilità di registrare video di durata di almeno 180 sec;

- Disponibilità di linea centrale su display di visualizzazione e corrispondente marker su sonda lineare per procedure Out-of- Plane;

- Disponibilità di marker su sonda lineare per procedure In-Plane;

- Tasto freeze integrato nella sonda;

- Dotato di software per il calcolo automatico del volume della vescica con sonda convex;

- Accensione da spento in non oltre 20 sec;

- Possibilità di collegamento Dicom;

- Sonda Convex multifrequenza da 2 a 5 MHz;

- Sonda lineare multifrequenza 5-10 MHz dotata di modalità Color doppler.

Ogni comunicazione relativa la presente affidamento deve essere inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: acquaviva.m@aspcs.gov.it.

U.O.C. Forniture, Servizi e Logistica

Il Dirigente Responsabile U.O. Economato

f.to Avv. Maria Acquaviva

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 , del D.Lgs. 39/03